## 1 квартал
Информация по технологическому присоединению за 1 кв. 2019г
ООО "МИП "Кинешма"
№ | Наименование вышестоящей сетевой организа-ции | Параметры точек присоединения (наименование источника питания) | наименование смежной организации | Параметры точек присоединения организации (наименование источника питания) | напряжение в точке присоединения, кВ | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) |  |  |  | суммарная максимальная мощность по поданным действующим заявкам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации (кВт) |  |  |  | суммарная максимальная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации без учета расторгнутых договоров(кВт)
[6 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
| ПАО "ФСК ЕЭС" | ПС "Кинешма-220/110 кВ | ООО "МИП "Кинешма" | ВЛ-110кВ "Автозаводская-1" | 110 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 21000
|  | ПС "Кинешма-220/110 кВ |  | ВЛ-110кВ "Автозаводская-2" | 110
| ООО "МИП "Кинешма" | КТП-30 | СНТ "Строитель" | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15
|  | КТП-30 | ИП Григорян | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 6 | ООО "ЖелДорМаш-Кинешма" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№128 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 600
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 3 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№125 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 23 | ООО "Кинешемский ДСК" (Горбунов А.В.) | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.23 ф.№115 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 1670
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 24 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.24 ф.№116 | 10
|  | РУ10кВ Кинешемский ДСК Секция 1 яч.№4 | Королев А.В. Производственный цех | РУ10кВ Кинешемский ДСК Секция 1 яч.№4 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 450
|  | КТП№2 10/0,4кВ 630кВА Кинешемский ДСК | ООО «НПП Энергетика» | Щит ВРУ ООО «НПП Энергетика» | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 4 | ООО "СИбГазОйл" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.4 ф.№105 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200
|  | КТП-20 | ОАО"Вымпелком" | РЩ1-0,4 кВ в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 10
|  | КТП-32 | ООО КИнТекс | РП-0,4 в здании ст. 2 подъема | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 300
|  | ГПП "Автозаводская" 110/10 яч.29 | ООО "Авангард" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.29 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 2400
|  | ГПП "Автозаводская" 110/10 яч.34 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.34 | 10
|  | КТП-20 | ОАО СМУ-15 | РП-0,4 в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 40
|  | КТП-14 | ОГУЗ "Наркологический диспансер" | РУ-0,4 кВ КТП-14 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30
|  | КТП-32 | ООО "Гранд" | РУ-0,4 кВ КТП-32 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15
|  | КТП-32 | МУ "УГХ" г.Кинешма | РУ-0,4 кВ КТП-32 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 9
|  | КТП-31 |  | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 27 | ФБУ ИК №3 УФСИН по Ив обл. | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.27 ф.№106 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 680
|  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.20 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.20 ф.№110 | 10
|  | КТП-30 | ООО " Партнер" | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 7.5
|  | КТП-20 | ОАО Мобильные ТелеСистемы" | РП ЩР-1 0,4 кВ в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 5
|  | КТП-31 | СНТ "Москвич-96" | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30
|  | КТП-31 | ГК "Москвич-3" | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 5 | ООО "Объединенные эл.сети" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№103 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 2900
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 26 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№121 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 31 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№123 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 33 | ООО "Партнер" г.Иваново | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№124 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 700
|  | КТП31 | гр.Горелов Е.Б. | КТП31 ; РУ0,4кВ щит ЩСУ группа 2 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 10
|  | КТП-30 | гр.Егоров С.А. | яч. № 3 в РУ 0,4кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30
|  | КТП13, яч.1 | гр. Кошкин А.В. | КТП30 ;РУ 0,4кВ, щит учета | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15
|  | ПС »Автозаводская ф112 яч.20 | ООО "Технотранс" | КТП5, ячейки РУ 0,4кВ | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200
|  | КТП№3 |  | КТП3, ячейки РУ 0,4кВ | 0.4
|  | КТП42 | ООО "ИТС-Групп" | КТП42 ; щит ЩСУ гр.3 в МК1 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 25
Сведения от других смежных сетевых организаций:
| ООО " Объединенные эл.сети" |  |  | данных не поступило
| ПАО "МРСК Центра и приволжья" |  |  | данных не поступило
| ООО "Партнер" |  |  | данных не поступило
Руководитель организации..

## 2 квартал
Информация по технологическому присоединению за 2 кв. 2019г
ООО "МИП "Кинешма"
№ | Наименование вышестоящей сетевой организа-ции | Параметры точек присоединения (наименование источника питания) | наименование смежной организации | Параметры точек присоединения организации (наименование источника питания) | напряжение в точке присоединения, кВ | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) |  |  |  | суммарная максимальная мощность по поданным действующим заявкам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации (кВт) |  |  |  | суммарная максимальная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации без учета расторгнутых договоров(кВт)
[6 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
| ПАО "ФСК ЕЭС" | ПС "Кинешма-220/110 кВ | ООО "МИП "Кинешма" | ВЛ-110кВ "Автозаводская-1" | 110 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 21000; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 21000
|  | ПС "Кинешма-220/110 кВ |  | ВЛ-110кВ "Автозаводская-2" | 110
| ООО "МИП "Кинешма" | КТП-30 | СНТ "Строитель" | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15
|  | КТП-30 | ИП Григорян | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 6 | ООО "ЖелДорМаш-Кинешма" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№128 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 600; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 600
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 3 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№125 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 23 | ООО "Кинешемский ДСК" (Горбунов А.В.) | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.23 ф.№115 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 1670; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 1670
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 24 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.24 ф.№116 | 10
|  | РУ10кВ Кинешемский ДСК Секция 1 яч.№4 | Королев А.В. Производственный цех | РУ10кВ Кинешемский ДСК Секция 1 яч.№4 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 450; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 450
|  | КТП№2 10/0,4кВ 630кВА Кинешемский ДСК | ООО «НПП Энергетика» | Щит ВРУ ООО «НПП Энергетика» | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 200
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 4 | ООО "СИбГазОйл" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.4 ф.№105 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 200
|  | КТП-20 | ОАО"Вымпелком" | РЩ1-0,4 кВ в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 10
|  | КТП-32 | ООО КИнТекс | РП-0,4 в здании ст. 2 подъема | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 300; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 300
|  | ГПП "Автозаводская" 110/10 яч.29 | ООО "Авангард" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.29 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 2400; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 2400
|  | ГПП "Автозаводская" 110/10 яч.34 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.34 | 10
|  | КТП-20 | ОАО СМУ-15 | РП-0,4 в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 40; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 40
|  | КТП-14 | ОГУЗ "Наркологический диспансер" | РУ-0,4 кВ КТП-14 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30
|  | КТП-32 | ООО "Гранд" | РУ-0,4 кВ КТП-32 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15
|  | КТП-32 | МУ "УГХ" г.Кинешма | РУ-0,4 кВ КТП-32 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 9; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 9
|  | КТП-31 |  | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 27 | ФБУ ИК №3 УФСИН по Ив обл. | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.27 ф.№106 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 680; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 680
|  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.20 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.20 ф.№110 | 10
|  | КТП-30 | ООО " Партнер" | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 7.5; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 7.5
|  | КТП-20 | ОАО Мобильные ТелеСистемы" | РП ЩР-1 0,4 кВ в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 5; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 5
|  | КТП-31 | СНТ "Москвич-96" | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30
|  | КТП-31 | ГК "Москвич-3" | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 5 | ООО "Объединенные эл.сети" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№103 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 2900; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 2900
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 26 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№121 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 31 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№123 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 33 | ООО "Партнер" г.Иваново | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№124 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 700; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 700
|  | КТП31 | гр.Горелов Е.Б. | КТП31 ; РУ0,4кВ щит ЩСУ группа 2 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 10
|  | КТП-30 | гр.Егоров С.А. | яч. № 3 в РУ 0,4кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30
|  | КТП13, яч.1 | гр. Кошкин А.В. | КТП30 ;РУ 0,4кВ, щит учета | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15
|  | ПС »Автозаводская ф112 яч.20 | ООО "Технотранс" | КТП5, ячейки РУ 0,4кВ | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 200
|  | КТП№3 |  | КТП3, ячейки РУ 0,4кВ | 0.4
|  | КТП42 | ООО "ИТС-Групп" | КТП42 ; щит ЩСУ гр.3 в МК1 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 25; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 25
Сведения от других смежных сетевых организаций:
| ООО " Объединенные эл.сети" |  |  | данных не поступило
| ПАО "МРСК Центра и приволжья" |  |  | данных не поступило
| ООО "Партнер" |  |  | данных не поступило
Руководитель организации..

## 3 квартал
Информация по технологическому присоединению за 3 кв. 2019г
ООО "МИП "Кинешма"
№ | Наименование вышестоящей сетевой организа-ции | Параметры точек присоединения (наименование источника питания) | наименование смежной организации | Параметры точек присоединения организации (наименование источника питания) | напряжение в точке присоединения, кВ | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) |  |  |  | суммарная максимальная мощность по поданным действующим заявкам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации (кВт) |  |  |  | суммарная максимальная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации без учета расторгнутых договоров(кВт)
[6 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
| ПАО "ФСК ЕЭС" | ПС "Кинешма-220/110 кВ | ООО "МИП "Кинешма" | ВЛ-110кВ "Автозаводская-1" | 110 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 21000; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 21000; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 21000
|  | ПС "Кинешма-220/110 кВ |  | ВЛ-110кВ "Автозаводская-2" | 110
| ООО "МИП "Кинешма" | КТП-30 | СНТ "Строитель" | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 15
|  | КТП-30 | ИП Григорян | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 15
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 6 | ООО "ЖелДорМаш-Кинешма" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№128 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 600; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 600; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 600
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 3 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№125 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 23 | ООО "Кинешемский ДСК" (Горбунов А.В.) | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.23 ф.№115 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 1670; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 1670; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 1670
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 24 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.24 ф.№116 | 10
|  | РУ10кВ Кинешемский ДСК Секция 1 яч.№4 | Королев А.В. Производственный цех | РУ10кВ Кинешемский ДСК Секция 1 яч.№4 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 450; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 450; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 450
|  | КТП№2 10/0,4кВ 630кВА Кинешемский ДСК | ООО «НПП Энергетика» | Щит ВРУ ООО «НПП Энергетика» | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 200
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 4 | ООО "СИбГазОйл" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.4 ф.№105 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 200
|  | КТП-20 | ОАО"Вымпелком" | РЩ1-0,4 кВ в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 10
|  | КТП-32 | ООО КИнТекс | РП-0,4 в здании ст. 2 подъема | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 300; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 300; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 300
|  | ГПП "Автозаводская" 110/10 яч.29 | ООО "Авангард" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.29 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 2400; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 2400; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 2400
|  | ГПП "Автозаводская" 110/10 яч.34 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.34 | 10
|  | КТП-20 | ОАО СМУ-15 | РП-0,4 в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 40; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 40; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 40
|  | КТП-14 | ОГУЗ "Наркологический диспансер" | РУ-0,4 кВ КТП-14 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 30
|  | КТП-32 | ООО "Гранд" | РУ-0,4 кВ КТП-32 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 15
|  | КТП-32 | МУ "УГХ" г.Кинешма | РУ-0,4 кВ КТП-32 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 9; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 9; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 9
|  | КТП-31 |  | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 27 | ФБУ ИК №3 УФСИН по Ив обл. | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.27 ф.№106 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 680; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 680; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 680
|  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.20 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.20 ф.№110 | 10
|  | КТП-30 | ООО " Партнер" | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 7.5; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 7.5; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 7.5
|  | КТП-20 | ОАО Мобильные ТелеСистемы" | РП ЩР-1 0,4 кВ в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 5; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 5; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 5
|  | КТП-31 | СНТ "Москвич-96" | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 30
|  | КТП-31 | ГК "Москвич-3" | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 30
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 5 | ООО "Объединенные эл.сети" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№103 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 2900; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 2900; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 2900
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 26 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№121 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 31 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№123 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 33 | ООО "Партнер" г.Иваново | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№124 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 700; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 700; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 700
|  | КТП31 | гр.Горелов Е.Б. | КТП31 ; РУ0,4кВ щит ЩСУ группа 2 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 10
|  | КТП-30 | гр.Егоров С.А. | яч. № 3 в РУ 0,4кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 30
|  | КТП13, яч.1 | гр. Кошкин А.В. | КТП30 ;РУ 0,4кВ, щит учета | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 15
|  | ПС »Автозаводская ф112 яч.20 | ООО "Технотранс" | КТП5, ячейки РУ 0,4кВ | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 200
|  | КТП№3 |  | КТП3, ячейки РУ 0,4кВ | 0.4
|  | КТП42 | ООО "ИТС-Групп" | КТП42 ; щит ЩСУ гр.3 в МК1 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 25; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 25; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 25
|  | КТП№19 | ООО «Экострой» | КЛ 0,4кВ от яч.№5 КТП№19 на ЩУ | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 0; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 0; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 0; суммарная максимальная мощность по поданным действующим заявкам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации (кВт) 3 кв: 20; суммарная максимальная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации без учета расторгнутых договоров(кВт) 3 кв: 20
|  | КТП№1; | ООО «Подкова» | КТП№1; РУ0,4кВ; КЛ 0,4кВ на ЩУ | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 0; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 0; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 0; суммарная максимальная мощность по поданным действующим заявкам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации (кВт) 3 кв: 50; суммарная максимальная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации без учета расторгнутых договоров(кВт) 3 кв: 50
|  | КТП№12 | ООО «СвеТекс» | КТП№12; РУ0,4кВ; КЛ 0,22кВ на ЩУ | 0.22 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 0; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 0; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 0; суммарная максимальная мощность по поданным действующим заявкам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации (кВт) 3 кв: 20; суммарная максимальная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации без учета расторгнутых договоров(кВт) 3 кв: 20
Сведения от других смежных сетевых организаций:
| ООО " Объединенные эл.сети" |  |  | данных не поступило
| ПАО "МРСК Центра и приволжья" |  |  | данных не поступило
| ООО "Партнер" |  |  | данных не поступило
Руководитель организации..

## 4 квартал
Информация по технологическому присоединению за 4 кв. 2021г
ООО "МИП "Кинешма"
№ | Наименование вышестоящей сетевой организа-ции | Параметры точек присоединения (наименование источника питания) | наименование смежной организации | Параметры точек присоединения организации (наименование источника питания) | напряжение в точке присоединения, кВ | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) |  |  |  | суммарная максимальная мощность по поданным действующим заявкам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации (кВт) |  |  |  | суммарная максимальная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение к сетевым объектам сетевой организации без учета расторгнутых договоров(кВт)
[6 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
| ПАО "ФСК ЕЭС" | ПС "Кинешма-220/110 кВ | ООО "МИП "Кинешма" | ВЛ-110кВ "Автозаводская-1" | 110 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 21000; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 21000; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 21000; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 21000
|  | ПС "Кинешма-220/110 кВ |  | ВЛ-110кВ "Автозаводская-2" | 110
| ООО "МИП "Кинешма" | КТП-30 | СНТ "Строитель" | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 15
|  | КТП-30 | ИП Григорян | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 15
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 6 | ООО "ЖелДорМаш-Кинешма" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№128 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 600; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 600; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 600; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 600
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 3 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№125 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 23 | ООО "Кинешемский ДСК" (Горбунов А.В.) | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.23 ф.№115 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 1670; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 1670; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 1670; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 1670
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 24 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.24 ф.№116 | 10
|  | РУ10кВ Кинешемский ДСК Секция 1 яч.№4 | Королев А.В. Производственный цех | РУ10кВ Кинешемский ДСК Секция 1 яч.№4 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 450; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 450; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 450; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 450
|  | КТП№2 10/0,4кВ 630кВА Кинешемский ДСК | ООО «НПП Энергетика» | Щит ВРУ ООО «НПП Энергетика» | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 200
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 4 | ООО "СИбГазОйл" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.4 ф.№105 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 200
|  | КТП-20 | ОАО"Вымпелком" | РЩ1-0,4 кВ в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 10
|  | ГПП "Автозаводская" 110/10 яч.29 | ООО "Авангард" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.29 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 2400; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 2400; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 2400; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 2400
|  | ГПП "Автозаводская" 110/10 яч.34 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.34 | 10
|  | КТП-20 | ОАО СМУ-15 | РП-0,4 в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 40; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 40; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 40; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 40
|  | КТП-14 | ОГУЗ "Наркологический диспансер" | РУ-0,4 кВ КТП-14 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 30
|  | КТП-32 | ООО "Гранд" | РУ-0,4 кВ КТП-32 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 15
|  | КТП-32 | МУ "УГХ" г.Кинешма | РУ-0,4 кВ КТП-32 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 9; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 9; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 9; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 9
|  | КТП-31 |  | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 27 | ФБУ ИК №3 УФСИН по Ив обл. | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.27 ф.№106 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 680; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 680; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 680; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 680
|  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.20 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ яч.20 ф.№110 | 10
|  | КТП-30 | ООО " Партнер" | РУ-0,4 кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 10; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 10
|  | КТП-20 | ОАО Мобильные ТелеСистемы" | РП ЩР-1 0,4 кВ в здании котельной | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 5; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 5; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 5; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 5
|  | КТП-31 | СНТ "Москвич-96" | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 30
|  | КТП-31 | ГК "Москвич-3" | РУ-0,4 кВ КТП-31 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 30
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 5 | ООО "Объединенные эл.сети" | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№103 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 2980; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 2980; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 2980; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 2980
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 26 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№121 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 31 |  | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№123 | 10
|  | ПС "Автозаводская" 110/10 яч 33 | ООО "Партнер" г.Иваново | ГПП "Автозаводская" РУ-10 кВ ф.№124 | 10 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 1463; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 1463; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 1463; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 1463
|  | КТП31 | гр.Горелов Е.Б. | КТП31 ; РУ0,4кВ щит ЩСУ группа 2 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 15
|  | КТП-30 | гр.Егоров С.А. | яч. № 3 в РУ 0,4кВ КТП-30 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 30; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 30
|  | КТП13, яч.1 | гр. Кошкин А.В. | КТП30 ;РУ 0,4кВ, щит учета | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 15; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 15
|  | ПС »Автозаводская ф112 яч.20 | ООО "Технотранс" | КТП5, ячейки РУ 0,4кВ | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 200; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 200
|  | КТП№3 |  | КТП3, ячейки РУ 0,4кВ | 0.4
|  | КТП42 | ООО "ИТС-Групп" | КТП42 ; щит ЩСУ гр.3 в МК1 | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 25; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 25; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 25; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 25
|  | КТП№19 | ООО «Экострой» | КЛ 0,4кВ от яч.№5 КТП№19 на ЩУ | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 20; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 20; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 20; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 20
|  | КТП№1; | ООО «Подкова» | КТП№1; РУ0,4кВ; КЛ 0,4кВ на ЩУ | 0.4 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 50; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 50; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 50; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 50
|  | КТП№12 | ООО «СвеТекс» | КТП№12; РУ0,4кВ; КЛ 0,22кВ на ЩУ | 0.22 | суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 1 кв: 20; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 2 кв: 20; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 3 кв: 20; суммарная присоединеная (максимальная) мощность (кВт) 4 кв: 20
Сведения от других смежных сетевых организаций:
| ООО " Объединенные эл.сети" |  |  | данных не поступило
| ПАО "МРСК Центра и приволжья" |  |  | данных не поступило
| ООО "Партнер" |  |  | данных не поступило
Руководитель организации..