## Приложение
Приложение
Результаты контрольного замера мощности потребителей, включенной в графики временного отключения потребления электрической мощности на 2017/2018 гг., на ПС 110 кВ Автозаводская за 18.10.2017.
№ п/п | Наименование потребителя | № фидера | Плановая величина отключаемой мощности, кВт | Номер очереди графика временного отключения (№3) | Время откл., мин | Фактическая нагрузка по фидерам, включенных в ГВО, кВт за кажый час суток
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ООО "МИП Кинешма" | ф.111 | 724 | III | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ф.114 (РП3, яч.13, КТП65; КТП1) |  |  |  | 2.4 | 1.41 | 2.25 | 5.79 | 5.28 | 7.26 | 28.77 | 30.39 | 35.73 | 35.79 | 33.39 | 33.51 | 30.48 | 26.16 | 26.31 | 22.62 | 20.31 | 19.68 | 17.1 | 17.91 | 20.61 | 20.22 | 5.58 | 2.25
3 |  | ф.117 |  |  |  | 222.83 | 242.08 | 205.56 | 184 | 209.71 | 205.16 | 455.82 | 548.69 | 562.08 | 495.08 | 633.19 | 602.93 | 535.34 | 530.33 | 505.73 | 626.53 | 560.06 | 424.32 | 521.54 | 418.05 | 368.88 | 368.76 | 278.54 | 257.16
4 |  | ф.120 (РП1, яч.24, КТП21; яч.9 и яч.18., КТП18) |  |  |  | 6.92 | 7.16 | 7.2 | 7.32 | 7.24 | 7.16 | 6.68 | 6.56 | 11.24 | 11.04 | 12.36 | 12.92 | 13.24 | 36.56 | 36.28 | 34.12 | 25.72 | 9.68 | 8.32 | 6.52 | 6.4 | 6.12 | 5.72 | 5.64
5 | Горбунов В.Я. | ф.115 | 251 | III | 20 | 189.6 | 231.2 | 237.6 | 236 | 190.4 | 235.2 | 246.4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8
6 |  | ф.116 |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.4 | 216 | 258.4 | 295.2 | 328 | 276 | 318.4 | 328 | 317.6 | 282.4 | 273.6 | 218.4 | 190.4 | 212.8 | 235.2 | 236.8 | 245.6
7 | ООО "ЖелДорЭкспедиция" | ф.125 | 15 | III | 20 | 9.6 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 12 | 13.2 | 18 | 18 | 19.2 | 18 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 13.2 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 8.4 | 9.6 | 9.6
8 |  | ф.128 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ООО "Сибгазойл+" | ф.105 | 10 | III | 20 | 4.64 | 3.28 | 2.96 | 3.04 | 3.12 | 4.48 | 4.24 | 3.28 | 11.04 | 9.68 | 8.8 | 8.88 | 7.92 | 8.24 | 7.12 | 6.96 | 9.2 | 7.6 | 7.44 | 6.48 | 5.92 | 6.56 | 5.52 | 3.92
Итого до 5 минут
Итого до 20 минут |  |  | 1000 |  |  | 435.99 | 493.53 | 465.97 | 445.75 | 424.15 | 469.66 | 751.51 | 747.72 | 848.09 | 823.19 | 1000.94 | 1005.04 | 882.18 | 937.69 | 920.24 | 1025.43 | 914.49 | 748.08 | 781.2 | 648.56 | 624.21 | 645.26 | 541.76 | 524.97
Итого до 60 минут